## 吸光度 1_01
检测结果
生长曲线4.skax
2025-09-22T21:28:03+08:00
吸光度 1
波长：600 nm
培养板 1
读数 | 平均时间 [秒] | 空白1 (C03) | 未知0001 (C04) | 未知0002 (C05) | 未知0003 (C06) | 未知0004 (C07) | 未知0005 (C08) | 未知0006 (C09) | 未知0007 (C10) | 未知0008 (C11) | 空白2 (D03) | 未知0009 (D04) | 未知0010 (D05) | 未知0011 (D06) | 未知0012 (D07) | 未知0013 (D08) | 未知0014 (D09) | 未知0015 (D10) | 未知0016 (D11) | 空白3 (E03) | 未知0017 (E04) | 未知0018 (E05) | 未知0019 (E06) | 未知0020 (E07) | 未知0021 (E08) | 未知0022 (E09) | 未知0023 (E10) | 未知0024 (E11) | 空白4 (F03) | 未知0025 (F04) | 未知0026 (F05) | 未知0027 (F06) | 未知0028 (F07) | 未知0029 (F08) | 未知0030 (F09) | 未知0031 (F10) | 未知0032 (F11)
1 | 0 | 0.2207 | 0.2491 | 0.2556 | 0.264 | 0.2537 | 0.2473 | 0.2396 | 0.2343 | 0.2599 | 0.1561 | 0.1769 | 0.1676 | 0.1732 | 0.1529 | 0.1669 | 0.1589 | 0.1558 | 0.1603 | 0.1579 | 0.1463 | 0.1525 | 0.1452 | 0.1436 | 0.1411 | 0.1037 | 0.1609 | 0.145 | 0.171 | 0.1658 | 0.1805 | 0.1681 | 0.1721 | 0.1624 | 0.1683 | 0.1738 | 0.1692
2 | 1800 | 0.2262 | 0.2449 | 0.245 | 0.2474 | 0.2437 | 0.2398 | 0.2478 | 0.2469 | 0.2501 | 0.1512 | 0.1573 | 0.155 | 0.1548 | 0.1505 | 0.1802 | 0.1566 | 0.1528 | 0.1503 | 0.1659 | 0.1452 | 0.1468 | 0.1376 | 0.1388 | 0.1385 | 0.1843 | 0.1665 | 0.1385 | 0.1541 | 0.158 | 0.1557 | 0.1637 | 0.1676 | 0.1546 | 0.1589 | 0.162 | 0.1618
3 | 3599.99 | 0.225 | 0.2416 | 0.2392 | 0.2379 | 0.2407 | 0.2392 | 0.2316 | 0.2545 | 0.2465 | 0.1508 | 0.1565 | 0.1591 | 0.1547 | 0.1541 | 0.1784 | 0.1567 | 0.1532 | 0.1545 | 0.1639 | 0.1446 | 0.1482 | 0.1392 | 0.1398 | 0.1353 | 0.2307 | 0.1646 | 0.1391 | 0.1534 | 0.1532 | 0.1537 | 0.1588 | 0.1666 | 0.1533 | 0.1561 | 0.1616 | 0.1595
4 | 5399.99 | 0.2244 | 0.2423 | 0.2408 | 0.2411 | 0.243 | 0.2396 | 0.2306 | 0.2564 | 0.2482 | 0.1499 | 0.1568 | 0.155 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1796 | 0.1577 | 0.1531 | 0.1536 | 0.167 | 0.1457 | 0.1429 | 0.1384 | 0.1354 | 0.1353 | 0.2526 | 0.163 | 0.1386 | 0.1473 | 0.153 | 0.1542 | 0.1566 | 0.1651 | 0.1526 | 0.1567 | 0.1605 | 0.157
5 | 7199.99 | 0.2236 | 0.2449 | 0.2448 | 0.2416 | 0.2453 | 0.2416 | 0.2318 | 0.2559 | 0.2521 | 0.1492 | 0.1579 | 0.1592 | 0.1562 | 0.1559 | 0.1804 | 0.1595 | 0.1552 | 0.1554 | 0.1654 | 0.1455 | 0.1416 | 0.1392 | 0.135 | 0.1362 | 0.264 | 0.1653 | 0.1368 | 0.1483 | 0.1531 | 0.1521 | 0.1567 | 0.1648 | 0.1519 | 0.155 | 0.16 | 0.1591
6 | 9000 | 0.2229 | 0.2488 | 0.2497 | 0.2455 | 0.2503 | 0.245 | 0.2337 | 0.2654 | 0.2593 | 0.1499 | 0.1599 | 0.1596 | 0.1566 | 0.1594 | 0.1815 | 0.1628 | 0.1589 | 0.1569 | 0.1662 | 0.1453 | 0.1435 | 0.14 | 0.1326 | 0.1358 | 0.2721 | 0.1625 | 0.1363 | 0.1494 | 0.1518 | 0.151 | 0.1573 | 0.1649 | 0.1513 | 0.1515 | 0.16 | 0.1583
7 | 10799.99 | 0.2218 | 0.2557 | 0.2575 | 0.251 | 0.2556 | 0.2498 | 0.2378 | 0.2791 | 0.267 | 0.1489 | 0.1618 | 0.162 | 0.1588 | 0.1647 | 0.1829 | 0.1662 | 0.1637 | 0.1621 | 0.1636 | 0.145 | 0.1377 | 0.1394 | 0.1363 | 0.1351 | 0.2764 | 0.1596 | 0.1364 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1524 | 0.1583 | 0.1649 | 0.1508 | 0.1534 | 0.159 | 0.1565
8 | 12600 | 0.2208 | 0.2628 | 0.2656 | 0.2571 | 0.2632 | 0.2573 | 0.2458 | 0.2941 | 0.2785 | 0.149 | 0.166 | 0.1672 | 0.164 | 0.1727 | 0.1902 | 0.171 | 0.1711 | 0.1666 | 0.1657 | 0.1453 | 0.1377 | 0.1396 | 0.1387 | 0.1364 | 0.2799 | 0.1653 | 0.1369 | 0.1472 | 0.1504 | 0.1496 | 0.1578 | 0.1645 | 0.1504 | 0.1529 | 0.159 | 0.1565
9 | 14400 | 0.2187 | 0.2705 | 0.2752 | 0.2646 | 0.2696 | 0.2647 | 0.2528 | 0.3066 | 0.29 | 0.1488 | 0.1704 | 0.1715 | 0.1678 | 0.1818 | 0.1938 | 0.1787 | 0.1796 | 0.1704 | 0.1653 | 0.1458 | 0.1401 | 0.1392 | 0.1373 | 0.1362 | 0.2826 | 0.1647 | 0.1369 | 0.1462 | 0.1497 | 0.1505 | 0.1588 | 0.1646 | 0.1508 | 0.1528 | 0.1588 | 0.1572
10 | 16199.99 | 0.2155 | 0.2786 | 0.2856 | 0.2724 | 0.2769 | 0.272 | 0.2613 | 0.3216 | 0.302 | 0.1485 | 0.1775 | 0.1748 | 0.1707 | 0.1921 | 0.1994 | 0.1822 | 0.1881 | 0.1762 | 0.1653 | 0.146 | 0.1442 | 0.1404 | 0.138 | 0.1357 | 0.2846 | 0.164 | 0.1376 | 0.1483 | 0.1496 | 0.1494 | 0.1577 | 0.1646 | 0.1503 | 0.1534 | 0.159 | 0.1558
11 | 18000 | 0.2141 | 0.2861 | 0.2922 | 0.279 | 0.2818 | 0.2775 | 0.2671 | 0.3321 | 0.3182 | 0.148 | 0.1811 | 0.1819 | 0.1744 | 0.2011 | 0.198 | 0.1902 | 0.1935 | 0.1802 | 0.1652 | 0.1458 | 0.1429 | 0.1403 | 0.1382 | 0.136 | 0.2841 | 0.1634 | 0.138 | 0.1507 | 0.1494 | 0.1493 | 0.1571 | 0.1647 | 0.1506 | 0.1541 | 0.1582 | 0.1553
12 | 19800 | 0.2144 | 0.2934 | 0.3027 | 0.2835 | 0.2847 | 0.2828 | 0.2761 | 0.3435 | 0.3316 | 0.148 | 0.1838 | 0.1856 | 0.1768 | 0.2082 | 0.2041 | 0.1974 | 0.2023 | 0.1814 | 0.1655 | 0.146 | 0.1434 | 0.1402 | 0.1387 | 0.1357 | 0.2847 | 0.1635 | 0.138 | 0.1516 | 0.1493 | 0.1501 | 0.1576 | 0.1634 | 0.1504 | 0.1537 | 0.1585 | 0.1555
13 | 21599.99 | 0.2143 | 0.2987 | 0.3103 | 0.2888 | 0.2877 | 0.2867 | 0.2842 | 0.3554 | 0.3458 | 0.1488 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1794 | 0.2151 | 0.2066 | 0.2048 | 0.206 | 0.1858 | 0.1649 | 0.1459 | 0.1439 | 0.1409 | 0.1383 | 0.136 | 0.2845 | 0.1641 | 0.1379 | 0.1517 | 0.1489 | 0.1488 | 0.1571 | 0.1624 | 0.1507 | 0.1539 | 0.158 | 0.1553
14 | 23399.99 | 0.212 | 0.3027 | 0.3175 | 0.2911 | 0.2933 | 0.2916 | 0.2916 | 0.3658 | 0.3605 | 0.1482 | 0.1867 | 0.1873 | 0.1805 | 0.2239 | 0.2084 | 0.2123 | 0.2144 | 0.1884 | 0.1646 | 0.146 | 0.1453 | 0.1403 | 0.1395 | 0.1363 | 0.2831 | 0.1631 | 0.1379 | 0.1505 | 0.1486 | 0.1488 | 0.1566 | 0.1624 | 0.1502 | 0.1536 | 0.1577 | 0.1557
15 | 25199.99 | 0.2118 | 0.308 | 0.3267 | 0.2974 | 0.2977 | 0.3002 | 0.2998 | 0.3778 | 0.3768 | 0.1474 | 0.1855 | 0.1901 | 0.1796 | 0.2323 | 0.2109 | 0.2186 | 0.2223 | 0.1919 | 0.1648 | 0.1462 | 0.1463 | 0.1407 | 0.1386 | 0.1365 | 0.2821 | 0.1633 | 0.1376 | 0.15 | 0.1494 | 0.1493 | 0.1572 | 0.1631 | 0.1495 | 0.1543 | 0.1589 | 0.1552
16 | 26999.99 | 0.2169 | 0.3154 | 0.3344 | 0.3013 | 0.3017 | 0.3051 | 0.3083 | 0.3868 | 0.3905 | 0.1473 | 0.1849 | 0.1987 | 0.1834 | 0.2428 | 0.2129 | 0.2245 | 0.2302 | 0.1961 | 0.1647 | 0.1463 | 0.145 | 0.1404 | 0.1388 | 0.1362 | 0.2804 | 0.1636 | 0.1374 | 0.1501 | 0.1491 | 0.1496 | 0.1563 | 0.1634 | 0.1497 | 0.1549 | 0.1579 | 0.1561
17 | 28799.99 | 0.2121 | 0.3215 | 0.3426 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3129 | 0.3159 | 0.3958 | 0.4039 | 0.1474 | 0.1883 | 0.2004 | 0.1832 | 0.2508 | 0.2136 | 0.2333 | 0.2382 | 0.2032 | 0.1643 | 0.1463 | 0.1453 | 0.1403 | 0.1381 | 0.1368 | 0.2773 | 0.1636 | 0.1371 | 0.1501 | 0.1485 | 0.1501 | 0.1559 | 0.1629 | 0.1497 | 0.155 | 0.1586 | 0.1547
18 | 30600 | 0.2168 | 0.3258 | 0.3477 | 0.3112 | 0.3108 | 0.3181 | 0.3232 | 0.3993 | 0.4162 | 0.1475 | 0.1901 | 0.2061 | 0.184 | 0.2598 | 0.2128 | 0.2407 | 0.2468 | 0.2081 | 0.1644 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1403 | 0.1384 | 0.1374 | 0.2736 | 0.1648 | 0.1372 | 0.1508 | 0.1485 | 0.1509 | 0.1562 | 0.1619 | 0.1492 | 0.1543 | 0.1576 | 0.154
19 | 32399.99 | 0.2139 | 0.3338 | 0.354 | 0.3172 | 0.3142 | 0.324 | 0.3358 | 0.4032 | 0.4253 | 0.1472 | 0.1944 | 0.2124 | 0.1864 | 0.2703 | 0.2142 | 0.2498 | 0.2551 | 0.2118 | 0.1643 | 0.1464 | 0.144 | 0.1403 | 0.1389 | 0.1372 | 0.2699 | 0.165 | 0.1372 | 0.1501 | 0.148 | 0.1504 | 0.156 | 0.1615 | 0.1485 | 0.1543 | 0.1598 | 0.1559
20 | 34199.99 | 0.2117 | 0.3372 | 0.359 | 0.3245 | 0.3219 | 0.327 | 0.3452 | 0.411 | 0.437 | 0.1464 | 0.1969 | 0.2176 | 0.189 | 0.2815 | 0.2155 | 0.2576 | 0.2637 | 0.2143 | 0.1642 | 0.1464 | 0.1446 | 0.1402 | 0.1391 | 0.138 | 0.265 | 0.1649 | 0.1375 | 0.1488 | 0.1478 | 0.15 | 0.1564 | 0.1619 | 0.1481 | 0.1537 | 0.1582 | 0.1547
21 | 36000 | 0.2075 | 0.3433 | 0.364 | 0.3346 | 0.3288 | 0.3315 | 0.3556 | 0.4131 | 0.4462 | 0.1463 | 0.1999 | 0.2235 | 0.192 | 0.291 | 0.2167 | 0.2659 | 0.2721 | 0.2225 | 0.1638 | 0.1464 | 0.1443 | 0.1402 | 0.1387 | 0.1386 | 0.26 | 0.1644 | 0.1371 | 0.1498 | 0.1468 | 0.1493 | 0.1556 | 0.1618 | 0.148 | 0.1533 | 0.1578 | 0.1533
22 | 37800 | 0.2079 | 0.3469 | 0.369 | 0.3433 | 0.3351 | 0.3355 | 0.3659 | 0.4132 | 0.4556 | 0.1462 | 0.2029 | 0.228 | 0.1954 | 0.3011 | 0.2202 | 0.2746 | 0.2803 | 0.2297 | 0.1638 | 0.1464 | 0.1433 | 0.1401 | 0.1382 | 0.1392 | 0.2543 | 0.1648 | 0.137 | 0.1491 | 0.147 | 0.1487 | 0.1548 | 0.1613 | 0.1472 | 0.1531 | 0.1592 | 0.1529
23 | 39599.99 | 0.207 | 0.3503 | 0.374 | 0.3493 | 0.343 | 0.3306 | 0.3751 | 0.4151 | 0.4653 | 0.1458 | 0.2066 | 0.2345 | 0.1991 | 0.309 | 0.2209 | 0.2854 | 0.2885 | 0.237 | 0.1636 | 0.1463 | 0.1436 | 0.1401 | 0.138 | 0.1393 | 0.2473 | 0.1659 | 0.1366 | 0.1496 | 0.1462 | 0.1508 | 0.1547 | 0.1608 | 0.1476 | 0.1529 | 0.1579 | 0.1524
24 | 41400 | 0.2062 | 0.3535 | 0.3792 | 0.3563 | 0.3519 | 0.3338 | 0.3843 | 0.4167 | 0.4717 | 0.1458 | 0.2086 | 0.2413 | 0.2037 | 0.3181 | 0.2217 | 0.293 | 0.2955 | 0.2462 | 0.1632 | 0.1462 | 0.1433 | 0.1399 | 0.1381 | 0.1396 | 0.2383 | 0.1637 | 0.1369 | 0.1472 | 0.1456 | 0.1501 | 0.1547 | 0.1607 | 0.1462 | 0.1529 | 0.1564 | 0.1518
25 | 43200 | 0.2054 | 0.3571 | 0.3827 | 0.3626 | 0.3564 | 0.3372 | 0.3931 | 0.4137 | 0.4759 | 0.1456 | 0.2106 | 0.2472 | 0.2051 | 0.3282 | 0.2238 | 0.302 | 0.3027 | 0.2562 | 0.1633 | 0.1458 | 0.1431 | 0.1399 | 0.1378 | 0.1401 | 0.2308 | 0.1645 | 0.1364 | 0.148 | 0.1459 | 0.1499 | 0.1545 | 0.1602 | 0.1461 | 0.1522 | 0.1573 | 0.1506
自动加载范围 A1 - AM37

## 900 & 975 nm 1_02
检测结果
生长曲线4.skax
2025-09-22T21:28:03+08:00
900 & 975 nm 1
波长：900 nm
培养板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 0.06936 | 0.1723 | 0.196 | 0.1773 | 0.1725 | 0.1576 | 0.2013 | 0.2435 | 0.2546
D |  |  | 0.06412 | 0.1084 | 0.1271 | 0.1077 | 0.1676 | 0.1359 | 0.1572 | 0.1562 | 0.1359
E |  |  | 0.0827 | 0.06789 | 0.06652 | 0.06172 | 0.0616 | 0.06425 | 0.2046 | 0.0924 | 0.06047
F |  |  | 0.06572 | 0.06383 | 0.06806 | 0.07301 | 0.07761 | 0.06247 | 0.06986 | 0.07315 | 0.07007
G
H
波长：975 nm
培养板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 0.1362 | 0.2441 | 0.2712 | 0.2547 | 0.2464 | 0.2378 | 0.2747 | 0.3051 | 0.3121
D |  |  | 0.1508 | 0.1967 | 0.2148 | 0.1963 | 0.2459 | 0.2219 | 0.2369 | 0.2384 | 0.2192
E |  |  | 0.1636 | 0.1619 | 0.1575 | 0.155 | 0.1577 | 0.1578 | 0.2565 | 0.1847 | 0.1457
F |  |  | 0.1511 | 0.1535 | 0.1569 | 0.1655 | 0.1686 | 0.1501 | 0.1597 | 0.1622 | 0.1483
G
H
样本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 空白1 | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
D |  |  | 空白2 | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
E |  |  | 空白3 | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
F |  |  | 空白4 | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
G
H
自动加载范围 A1 - M43

## 基本信息
基本信息
| 用软件版本生成的报告 | SkanIt Software 7.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 7.1.0.36
| 时区 | (UTC+08:00) 北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | 生长曲线4.skax
会话注释
| 执行方式 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver 7.1.0.36
| 执行时间 | 2025-09-22T21:28:03+08:00

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.38
| 设置温度 |  | 37.00 °C
| 光学响应补偿 |  | 是
| 序列号 |  | 3020-1133
仪器模块
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 是
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 |  |  | 3
| 开启稳定延迟 |  |  | 是
| 开始时检查温度[°C] |  |  | 否
| 带盖培养板 |  |  | 否
动力学循环 1
| 读数次数 |  |  | 25
| 动力学间隔[hh:mm:ss] |  |  | 00:30:00
| 振动类型 |  |  | 间隔
| 振动开[hh:mm:ss] |  |  | 00:00:05
| 振动关[hh:mm:ss] |  |  | 00:29:05
| 振动速度和强度 |  |  | 中速
|  | 速度[rpm] |  | 240
吸光度 1
|  |  |  | 波长[nm] | 600
|  |  |  | 使用透射率 | 否
|  |  |  | 光程校正 | 是
|  |  |  | 测量时间[ms] | 100
900 & 975 nm 1
| 波长[nm] |  |  | 900
| 波长[nm] |  |  | 975
| 使用透射率 |  |  | 否
| 延迟时间[hh:mm:ss.t] |  |  | 00:00:00.0
| 测量时间[ms] |  |  | 10
| 波长间隔 |  |  | 00:00:00.0
| 步骤时长[hh:mm:ss] |  |  | 00:00:00

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2025-09-22T21:28:04+08:00 | 程序 生长曲线4.skax 已开始
| 2025-09-22T21:28:04+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:28:05+08:00 | 步骤 动力学循环 1 已开始
| 2025-09-22T21:28:05+08:00 | 步骤 吸光度 1 已开始
| 2025-09-22T21:28:06+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 4817740
| 2025-09-22T21:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：1 读数次数：25
| 2025-09-22T21:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：2 读数次数：25
| 2025-09-22T21:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T21:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 5177044
| 2025-09-22T22:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：3 读数次数：25
| 2025-09-22T22:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 5357044
| 2025-09-22T22:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：4 读数次数：25
| 2025-09-22T22:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T22:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 5537044
| 2025-09-22T23:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：5 读数次数：25
| 2025-09-22T23:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 5717044
| 2025-09-22T23:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：6 读数次数：25
| 2025-09-22T23:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-22T23:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 5897044
| 2025-09-23T00:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：7 读数次数：25
| 2025-09-23T00:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 6077044
| 2025-09-23T00:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：8 读数次数：25
| 2025-09-23T00:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T00:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 6257044
| 2025-09-23T01:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：9 读数次数：25
| 2025-09-23T01:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 6437044
| 2025-09-23T01:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：10 读数次数：25
| 2025-09-23T01:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T01:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 6617044
| 2025-09-23T02:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：11 读数次数：25
| 2025-09-23T02:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 6797044
| 2025-09-23T02:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：12 读数次数：25
| 2025-09-23T02:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T02:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 6977044
| 2025-09-23T03:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：13 读数次数：25
| 2025-09-23T03:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 7157044
| 2025-09-23T03:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：14 读数次数：25
| 2025-09-23T03:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T03:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 7337044
| 2025-09-23T04:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：15 读数次数：25
| 2025-09-23T04:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 7517044
| 2025-09-23T04:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：16 读数次数：25
| 2025-09-23T04:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T04:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:11:49+08:00 | 温度 | 36.9°C
| 2025-09-23T05:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 7697044
| 2025-09-23T05:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：17 读数次数：25
| 2025-09-23T05:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 7877044
| 2025-09-23T05:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：18 读数次数：25
| 2025-09-23T05:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T05:59:49+08:00 | 温度 | 37.1°C
| 2025-09-23T06:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 8057044
| 2025-09-23T06:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：19 读数次数：25
| 2025-09-23T06:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 8237044
| 2025-09-23T06:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：20 读数次数：25
| 2025-09-23T06:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T06:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 8417044
| 2025-09-23T07:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：21 读数次数：25
| 2025-09-23T07:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 8597044
| 2025-09-23T07:58:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：22 读数次数：25
| 2025-09-23T07:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T07:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 8777044
| 2025-09-23T08:28:07+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：23 读数次数：25
| 2025-09-23T08:28:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:29:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:30:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:31:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:32:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:33:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:34:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:35:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:36:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:37:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:38:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:39:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:40:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:41:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:42:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:43:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:44:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:45:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:46:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:47:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:48:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:49:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:50:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:51:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:52:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:53:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:54:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:55:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:56:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:57:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:57:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 8957044
| 2025-09-23T08:58:06+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：24 读数次数：25
| 2025-09-23T08:58:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T08:59:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:00:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:01:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:02:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:03:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:04:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:05:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:06:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:07:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:08:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:09:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:10:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:11:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:12:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:13:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:14:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:15:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:16:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:17:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:18:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:19:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:20:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:21:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:22:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:23:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:24:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:25:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:26:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:27:49+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:27:59+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 9137044
| 2025-09-23T09:28:06+08:00 | 动力学读数已改变 | 读数：25 读数次数：25
| 2025-09-23T09:28:18+08:00 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2025-09-23T09:28:18+08:00 | 步骤 动力学循环 1 已结束
| 2025-09-23T09:28:19+08:00 | 步骤 900 & 975 nm 1 已开始
| 2025-09-23T09:28:20+08:00 | 校准 | 光度测定 1.0 9139167
| 2025-09-23T09:28:36+08:00 | 步骤 900 & 975 nm 1 已结束
| 2025-09-23T09:28:36+08:00 | 温度 | 37.0°C
| 2025-09-23T09:28:46+08:00 | 程序 生长曲线4.skax 已结束

## 布局定义
名称 | 培养板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 空白1 | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | Rm | Rm | Rm | Rm | Rm | Rm | Rm | Rm | Rm
|  |  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 空白2 | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | So | So | So | So | So | So | So | So | So
|  |  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 空白3 | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | Pm | Pm | Pm | Pm | Pm | Pm | Pm | Pm | Pm
|  |  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 空白4 | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | Fp | Fp | Fp | Fp | Fp | Fp | Fp | Fp | Fp
|  |  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H